〔2018〕3号

（动态类）

济源市委市政府督查局                    2018年2月2日

关于对2017年度全市消防工作

考核情况的通报

各有关单位：

当前正值岁末年初，我市消防工作总体呈平稳状态，为全面检验和掌握各单位2017年全年消防工作开展情况，2018年1月8日至1月12日，市政府成立了5个消防工作目标责任考核组，通过实地查看、查阅资料等方式对全市各镇办以及部分局委进行了考核。现将有关情况通报如下：

- 考核基本情况

在扎实推进消防工作和各项消防安全综合治理工作责任落实中，镇办消防工作总体比行业系统消防工作做的相对较好、较踏实，其中思礼镇人民政府、轵城镇人民政府、济水街道办事处、北海街道办事处、玉泉街道办事处、卫计委、住建局、教育局、工商、烟草公司10家镇办、行业系统消防资料台帐相对齐全，消防工作措施落实相对较好，但其他单位消防工作仍存在不少问题如下冶镇基础设施薄弱，硬件设施欠缺；商务局重视程度不够，各类专项治理资料不齐全；水利局未严格落实定期抽查、分析研判、教育培训、责任告知、督导问责五项制度，未主动履行消防安全行业监管责任。各镇、办、管委会存在的共性问题表现在：消防安全专项治理相关资料均不齐全；未推广在居民家庭、小单位、群租房、“三合一”等场所安装简易喷淋；拨付所在公安消防大队经费未达标准；未严格实施消防工作半年督导、年终考评，并将考核结果纳入领导干部政绩考评内容。各防火安全委员会成员单位存在的共性问题表现在：未严格落实定期抽查、分析研判、教育培训、责任告知、督导问责五项制度；未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》；本单位制定的消防宣传计划未能落实。

- 考核存在的问题

在考核中发现的问题也较为突出，主要有以下几个方面：

（一）个别基层单位和行业部门工作落实仍不到位。在市政府层面，能够迅速响应上级部署，扎实开展排查整治工作，但街道、镇以下行动较为缓慢，一些街道、社区单位底数不清，小单位、小场所失控漏管问题较为突出，未对辖区内人员密集、易燃易爆、出租房屋、区域性火灾和不放心场所五类场所摸底排查，如下冶镇、王屋镇、邵原镇、沁园街道办事处。行业系统层面，部分行业主管部门尚未制定具体方案、召开会议进行部署；一些行业主管部门虽然下发了方案，但工作要求不具体，措施缺乏针对性，消防安全检查不经常，底数不清，未设立台账，对检查发现的火灾隐患缺少跟踪督办，如水利局、粮食局、工业和信息化委员会、总工会。

(二)多数(镇、街道)的消防工作未做到专人专管。检查发现，一些镇办目前仍由综治办负责，未将消防工作归入安全生产监督机构工作，移交消防工作不彻底，多数村(居)消防“网格化”管理员形同虚设。这些问题使得镇、街道难于掌握辖区消防工作动态情况，不利于消防工作的开展，如济水街道办事处、坡头镇、大峪镇、下冶镇、承留镇、克井镇、五龙口镇。

(三)相当部分的镇、街道、部门和单位开展工作不扎实、不深入。个别镇、街道、部门和单位的工作还停留在发文、开会、应付检查的层面。对每月下发的网格化交办问题没有有效的整改，个别镇、街道、局委的工作人员对辖区消防工作不了解，一问三不知，到检查的时候就补一些资料，对下发的方案未全面部署开展，对专项治理活动的开展情况不熟悉，如下冶镇、坡头镇、安监局、科技局。

三、下一步工作要求

一是要竭力推进消防安全责任制落实。切实把国务院《消防安全责任制实施办法》贯彻落实到位，不断强化政府消防安全职责。各镇、街道办事处、行业系统要认真贯彻消防安全“党政同责、一岗双责”和“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，健全完善消防安全责任体系和长效机制，切实提高责任意识、大局意识和忧患意识，严格落实行业监管和属地管理责任，针对督导发现的问题，对照分析，举一反三，采取切实有效措施，认真抓好整改，全力推进年度各项消防重点工作落到实处。

二是要持续深化消防各项专项整治行动。各单位要进一步明确职责任务，突出易燃易爆、高层建筑和电气火灾专项治理为重点，尤其要认真吸取火灾教训，认真履行属地消防管理和行业消防监管职责，组织辖区消防安全“网格化”管理人员和行业系统消防专兼职人员深入各社会单位开展全面排查，建立健全底数台账，做到检查留痕、处理留据，坚持工作力度不减、干劲不松、标准不降，严厉查处各类火灾隐患和违法违规行为，全力确保“全市社会面火灾形势的整体稳定。

三是要认真梳理全年各项目标工作。2017年时间已过去，各单位要对照考核的问题，逐条梳理，尚未完成的，要认真剖析原因，立即拿出整改措施，坚决完成任务。尤其是对政府专兼职消防队建设、各镇街道网格化管理工作，要逐一落实到具体单位、部门、岗位和个人，明确时间表、责任人、任务清单，确保高效完成。

附件：2017年度全市消防工作考核情况统计表

附  件

2017年度全市消防工作考核情况统计表

| 序号 | 单位 | 存在问题 | 扣分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁园街道 办事处 | 1、未建立易燃易爆、人员密集场所台账。 | -0.004 | 0.886 |
|  |  | 2、未制定消防安全宣传年度计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、不清楚辖区区域联防试点。 | -0.02 |  |
|  |  | 4、未开展消防工作年终考评。 | -0.02 |  |
|  |  | 5、拨付所在公安消防大队经费未达标准。 | -0.05 |  |
| 2 | 北海街道 办事处 | 1、未建立人员密集场所台账。 | -0.002 | 0.943 |
|  |  | 2、未在辖区推广安装电气火灾预警装置；未推广在居民家庭、小单位、群租房、“三合一”等场所安装简易喷淋；独立式感烟火灾探测报警器安装不达标（目标200个，实际安装45个）。 | -0.05 |  |
|  |  | 3、缺少居民住宅消防安全专项治理相关资料。 | -0.005 |  |
| 3 | 天坛街道 办事处 | 1、未严格实施消防工作半年督导、年终考评，并将考核结果纳入领导干部政绩考评内容。 | -0.02 | 0.865 |
|  |  | 2、未推广在居民家庭、小单位、群租房、“三合一”等场所安装简易喷淋。 | -0.01 |  |
|  |  | 3、宾馆专项治理无方案。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、镇、街道每月，行政村、社区每周，巡防保安队员每天未落实防火巡查检查制度。 | -0.02 |  |
|  |  | 5、未定时对辖区进行一次全面消防安全检查。 | -0.04 |  |
|  |  | 6、重点单位、人员密集场所未设立消防安全“三提示”标牌。 | -0.02 |  |
|  |  | 7、社区、行政村达不到“五个一”标准。 | -0.02 |  |
| 4 | 济水街道 办事处 | 1、未将消防工作归入各级政府安全生产监督委员会工作。 | -0.02 | 0.95 |
|  |  | 2、未推广在居民家庭、小单位、群租房、“三合一”等场所安装简易喷淋。 | -0.01 |  |
|  |  | 3、未定期组织开展以整治堵塞占用消防车通道、市政消火栓缺失损坏为主要内容的专项检查。 | -0.02 |  |
| 5 | 玉泉街道 办事处 | 1、未建立消防经费分类保障机制；未制定项目建设经费需求规划和年度需求计划。 | -0.03 | 0.92 |
|  |  | 2、消防安全专项治理活动未制定下发正式红头文件。 | -0.01 |  |
|  |  | 3、未按标准打造1个区域联防试点。 | -0.04 |  |
| 6 | 坡头镇 | 1、未将消防工作归入各级政府安全生产监督委员会工作。 | -0.02 | 0.818 |
|  |  | 2、未逐级签订目标责任书。 | -0.013 |  |
|  |  | 3、未开展消防工作年终考评。 | -0.02 |  |
|  |  | 4、未开展半年消防安全形势分析评估。 | -0.01 |  |
|  |  | 5、未建立人员密集场所、易燃易爆场所台账。 | -0.004 |  |
|  |  | 6、未建立独立式感烟火灾探测报警器安装台账。 | -0.005 |  |
|  |  | 7、未开展养老福利机构消防安全专项治理。 | -0.005 |  |
|  |  | 8、未制定消防宣传年度计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 9、未制定红文明确“一长三员”人员名单。 | -0.01 |  |
|  |  | 10、拨付所在公安消防大队经费未达标准。 | -0.05 |  |
|  |  | 11、缺少行政村志愿消防队台账。 | -0.005 |  |
|  |  | 12、未按标准打造1个区域联防试点。 | -0.02 |  |
| 7 | 大峪镇 | 1、未将消防工作归入各级安全生产监督机构工作。 | -0.02 | 0.803 |
|  |  | 2、未将考核结果纳入领导干部政绩考评内容。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未建立辖区不放心场所（区域）工作台帐。 | -0.002 |  |
|  |  | 4、拨付所在公安消防大队经费未达标准。 | -0.05 |  |
|  |  | 5、未推广在居民家庭、小单位、群租房、“三合一”等场所安装简易喷淋；未安装独立式感烟火灾探测报警器。 | -0.04 |  |
|  |  | 6、养老福利机构消防安全专项治理、易燃易爆场所消防安全专项治理、电气火灾防范专项整治活动缺少资料。 | -0.015 |  |
|  |  | 7、未在繁华街道、车站、公路入口等处建立1块永久性大型 消防宣传橱窗。 | -0.03 |  |
|  |  | 8、未张贴村民安全公约。 | -0.005 |  |
|  |  | 9、专职消防队装备不能保证完整好用。 | -0.015 |  |
| 8 | 承留镇 | 1、未将消防工作归入各级安全生产监督机构工作。 | -0.02 | 0.905 |
|  |  | 2、消防宣传“七进”工作缺少“进网络”宣传提示。 | -0.04 |  |
|  |  | 3、二级专职消防队依托金利集团建立，但目前因厂区停产而无法正常运转，未达到二级乡镇专职消防队标准。 | -0.03 |  |
|  |  | 4、未张贴村民防火公约。 | -0.005 |  |
| 9 | 王屋镇 | 1、未逐级签订目标责任书。 | -0.03 | 0.911 |
|  |  | 2、未定期对各部门和各村（居委会）、社区履行消防职责 情况进行监督检查；未严格实施消防工作半年督导、年终考评，并将考核结果纳入领导干部政绩考评内容。 | -0.03 |  |
|  |  | 3、未建立辖区人员密集、易燃易爆、出租房屋、区域性火 灾隐患和不放心场所（区域）五类场所工作台帐。 | -0.01 |  |
|  |  | 4、未安装独立式感烟火灾探测报警器。 | -0.015 |  |
|  |  | 5、未开展养老福利机构消防安全专项治理、易燃易爆场所消防安全专项治理。 | -0.004 |  |
| 10 | 下冶镇 | 1、未将消防工作归入各级安全生产监督机构工作。 | -0.02 | 0.69 |
|  |  | 2、未严格实施消防工作半年督导、年终考评，并将考核结果纳入领导干部政绩考评内容。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未建立消防安全形势分析评估机制；未开展每半年消防安全形势分析评估。 | -0.02 |  |
|  |  | 4、未建立辖区人员密集、易燃易爆、出租房屋、区域性火 灾隐患和不放心场所（区域）五类场所工作台帐。 | -0.01 |  |
|  |  | 5、未落实《河南省地方消防经费管理办法》（豫财行〔2012〕464号）精神，建立消防经费分类保障机制；未制定项目建设经费需求规划和年度需求计划；未将消防事业经费纳入政府财政预算；拨付所在公安消防大队经费未达标准。 | -0.1 |  |
|  |  | 6、未在辖区推广安装电气火灾预警装置；未推广在居民家庭 、小单位、群租房、“三合一”等场所安装简易喷淋、独立式感烟火灾探测报警器。 | -0.05 |  |
|  |  | 7、消防安全专项治理活动资料不全面。 | -0.01 |  |
|  |  | 8、未严格按照《全民消防安全宣传教育纲要》和《关于进一步加强消防宣传教育工作的意见》，制定消防安全宣传教育工作规划或年度计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 9、未完成队伍二级专职消防队升级改造。 | -0.03 |  |
|  |  | 10、未在繁华街道、车站、公路入口等处建立1块永久性大型消防宣传橱窗（长宽规格不小于：15m×8m）。 | -0.03 |  |
| 11 | 邵原镇 | 1、安全评估报告，未下发文件。 | -0.01 | 0.926 |
|  |  | 2、未建立辖区区域性火灾隐患、不放心场所工作台帐。 | -0.004 |  |
|  |  | 3、未在辖区推广安装电气火灾预警装置。 | -0.01 |  |
|  |  | 4、未推广安装独立式感烟火灾探测报警器。 | -0.005 |  |
|  |  | 5、8项消防安全专项治理活动资料不全面。 | -0.01 |  |
|  |  | 6、未张贴村（居）民防火安全公约。 | -0.005 |  |
|  |  | 7、未完成二级专职消防队升级改造。 | -0.03 |  |
| 12 | 克井镇 | 1、政府专职消防队车辆维护保养不到位，人员为镇办工作人员，不是专职队员，消防车未装水，无法正常运转，未完成一级消防队站的升级改造任务。 | -0.07 | 0.8 |
|  |  | 2、未将消防工作归入各级安全生产监督机构工作。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未在“十九”大期间进行会议研究部署消防工作，未能提供会议记录。 | -0.03 |  |
|  |  | 4、未按要求数量安装独立式感烟火灾探测报警装置。 | -0.05 |  |
|  |  | 5、未在繁华街道、车站、公路入口等处建立1块永久性大型消防宣传橱窗（长宽规格不小于：15m×8m）。 | -0.03 |  |
| 13 | 轵城镇 | 1、未实施消防工作年终考评。 | -0.02 | 0.88 |
|  |  | 2、未建立独立式感烟火灾探测报警安装台账。 | -0.005 |  |
|  |  | 3、缺少易燃易爆场所专项治理文件。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、未制定消防年度宣传计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 5、拨付所在公安消防大队经费未达标准。 | -0.05 |  |
|  |  | 6、未按标准打造1个区域联防试点。 | -0.02 |  |
| 14 | 梨林镇 | 1、未建立辖区易燃易爆、人员密集、区域性火灾隐患场所台账。 | -0.006 | 0.889 |
|  |  | 2、未将消防事业经费纳入政府财政预算，无相关资料印证 。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、拨付所在公安消防大队经费未达标准（资料印证不全）。 | -0.02 |  |
|  |  | 4、未在辖区推广安装电气火灾预警装置、简易喷淋、独立式感烟火灾探测报警器 。 | -0.035 |  |
|  |  | 5、未在繁华街道、车站、公路入口等处建立1块永久性大型消防宣传橱窗（长宽规格不小于：15m×8m）。 | -0.03 |  |
| 15 | 五龙口镇 | 1、未将消防工作纳入安全生产监督机构工作。 | -0.02 | 0.815 |
|  |  | 2、无评估机制和每半年消防安全形势分析评估。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未建立并落实热心消防公益事业、主动报告火警和扑救火灾奖励制度。 | -0.01 |  |
|  |  | 4、 未在辖区推广安装电气火灾预警装置、简易喷淋；独立式感烟火灾探测报警器未达到目标数量。 | -0.035 |  |
|  |  | 5、消防专项治理工作无资料印证。 | -0.03 |  |
|  |  | 6、未制定消防安全宣传教育工作规划或年度计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 7、未督促行业系统和社会单位开展自主教育培训。 | -0.02 |  |
|  |  | 8、未完成二级专职消防队升级改造，未达到建设标准。 | -0.03 |  |
| 16 | 思礼镇 | 1、未进行每半年一次的消防安全风险调研评估。 | -0.01 | 0.96 |
|  |  | 2、辖区内未安装独立式感烟火灾探测报警器；未在繁华街道、车站、公路入口等处建立1块永久性大型消防宣传橱窗（长宽规格不小于：15m×8m）。 | -0.015 |  |
|  |  | 3、专职消防队门牌脱落，未进行维修。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、3月份到11月份的防火检查记录仅有26家（场所），排查、检查数量不足。 | -0.01 |  |
| 17 | 虎岭（高新）产业集聚区 | 1、未开展消防工作年终考评。 | -0.02 | 0.815 |
|  |  | 2、未建立消防安全形势分析评估机制。 | -0.01 |  |
|  |  | 3、缺少6、7、8三个月的防火检查记录。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、拨付所在公安消防大队经费未达标准。 | -0.05 |  |
|  |  | 5、未推动辖区安装独立式感烟火灾探测报警器。 | -0.03 |  |
|  |  | 6、高层建筑专项治理排查台账不全。 | -0.005 |  |
|  |  | 7、未制定消防安全宣传年度计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 8、未在繁华街道、车站、公路入口等处建立1块永久性大型消防宣传橱窗（长宽规格不小于：15m×8m）。 | -0.015 |  |
|  |  | 9、未制定红头文件明确“一长三员”人员名单。 | -0.01 |  |
|  |  | 10、未按标准打造1个区域联防试点。 | -0.02 |  |
| 18 | 玉川产业集聚区 | 1、未定期召开消防工作联席会议，会议记录不详细。 | -0.03 | 0.86 |
|  |  | 2、未推动辖区安装独立式感烟火灾探测报警器。 | -0.05 |  |
|  |  | 3、未建立人员密集场所台账，基本情况不明确 。 | -0.01 |  |
|  |  | 4、行政村巡防队员每天未严格落实防火巡查、检查制度。 | -0.02 |  |
|  |  | 5、未在繁华街道、车站、公路入口等处建立1块 永久性大型消防宣传橱窗（长宽规格不小于：15m×8m）。 | -0.03 |  |
| 19 | 商务局 | 1、消防监督记录不全面，台账缺失。 | -0.03 | 0.875 |
|  |  | 2、无夏季消防安全专项治理方案。 | -0.005 |  |
|  |  | 3、未制定2017年度消防工作计划，明确目标、任务和措施。 | -0.01 |  |
|  |  | 4、未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》。 | -0.02 |  |
|  |  | 5、年初未对行业系统消防安全检查进行部署，无方案。 | -0.06 |  |
| 20 | 教育局 | 1、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 | 0.95 |
|  |  | 2、本单位未按照消防技术标准配置消防设施和器材。 | -0.015 |  |
|  |  | 3、本单位未建立一支志愿消防队。 | -0.005 |  |
| 21 | 工商局 | 1、办理电气产品流通领域案件5起（4起电线电缆、1起电暖器产品），消防产品流通领域案件1起，2017年消防产品流通领域案件办理偏低。 | -0.025 | 0.955 |
|  |  | 2、单位三楼西侧楼道内缺1具灭火器，四楼西侧的室内消火栓未张贴喷绘。 | -0.015 |  |
|  |  | 3、未对“十九大”期间的消防工作进行专题研究，不能提供会议记录。 | -0.005 |  |
| 22 | 质监局 | 1、无2017年1—4月份《社会单位电气火灾隐患自查表》。 | -0.03 | 0.89 |
|  |  | 2、未制定2017年度消防工作计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未与直属单位签订《消防安全工作目标责任书》。 | -0.04 |  |
|  |  | 4、未在重大节日、重要节点、“十九大”期间进行消防安全部署，无会议记录。 | -0.02 |  |
| 23 | 人力资源和社会保障局 | 1、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.02 | 0.915 |
|  |  | 2、未制定本行业、本系统消防安全管理标准规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未开展电气火灾专项治理工作。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、办公楼内部分消防设施器材损坏，未保持完好有效。 | -0.005 |  |
|  |  | 5、日常防火巡查、检查工作开展不扎实。 | -0.005 |  |
|  |  | 6、未落实消防安全责任制，未明确逐级和岗位消防安全职责。 | -0.03 |  |
| 24 | 烟草公司 | 1、未申请行业标准化管理达标创建验收工作。 | -0.005 | 0.975 |
|  |  | 2、未达到行业标准化管理标准。 | -0.02 |  |
| 25 | 住建局 | 1、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 | 0.96 |
|  |  | 2、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 |  |
|  |  | 3、本单位未安装独立式感烟火灾探测报警器。 | -0.005 |  |
| 26 | 安监局 | 1、有隐患台账及整改到位。 | 0.1 | 0.6 |
|  |  | 2、有消防宣传培训（没看到资料）。 | 0.2 |  |
|  |  | 3、有易燃易爆危险化学品消防安全监督管理资料，并定期组织开展了行业火灾隐患治理工作。 | 0.3 |  |
| 27 | 水利局 | 1、未将消防工作纳入本行业、本系统标准化管理工作体系。 | -0.02 | 0.73 |
|  |  | 2、未制定本行业、本系统消防安全管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未定期对本行业、系统消防安全情况开展专项研判。 | -0.03 |  |
|  |  | 4、未申请行业标准化管理达标创建验收；未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》。 | -0.03 |  |
|  |  | 5、未开展夏季消防安全专项治理。 | -0.005 |  |
|  |  | 6、未推广使用独立式感烟火灾报警探测器安装工作。 | -0.015 |  |
|  |  | 7、对发现火灾隐患未明确整改措施。 | -0.01 |  |
|  |  | 8、未将消防法律法规和消防知识纳入党政领导干部培训。 | -0.05 |  |
|  |  | 9、未定期开展灭火疏散演练；未制定消防宣传计划，未落实，无总结报告。 | -0.09 |  |
| 28 | 粮食局 | 1、未制定年度消防工作计划。 | -0.02 | 0.705 |
|  |  | 2、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 |  |
|  |  | 3、未申请行业标准化管理达标创建验收工作。 | -0.025 |  |
|  |  | 4、未开展夏季消防安全专项治理、电气火灾专项整治。 | -0.01 |  |
|  |  | 5、未对发现火灾隐患未落实整改责任制，无资料。 | -0.03 |  |
|  |  | 6、未制定消防宣传计划。 | -0.05 |  |
|  |  | 7、未组织制定行业消防工作计划和工作制度。 | -0.03 |  |
|  |  | 8、未有针对性地开展专项治理和检查。 | -0.04 |  |
|  |  | 9、未协调解决本行业、系统消防工作的重大问题。 | -0.06 |  |
| 29 | 科技局 | 1、未明确消防安全归口管理部门。 | -0.02 | 0.615 |
|  |  | 2、未推广使用独立式感烟火灾报警探测器。 | -0.015 |  |
|  |  | 3、未将消防法律法规和消防知识纳入党政领导干部培训教育计划。 | -0.05 |  |
|  |  | 4、消防专项部分均未开展。 | -0.3 |  |
| 30 | 民政局 | 1、未定期对本行业、系统消防安全情况开展专项研判。 | -0.015 | 0.855 |
|  |  | 2、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 |  |
|  |  | 3、对不具备消防安全条件的养老院存在批准开办。 | -0.06 |  |
|  |  | 4、未推广使用独立式感烟火灾报警探测器。 | -0.015 |  |
|  |  | 5、养老福利机构、夏季消防安全治理资料不全。 | -0.01 |  |
|  |  | 6、对发现火灾隐患未明确整改措施、整改责任。 | -0.015 |  |
|  |  | 7、社会面消防宣传活动不全。 | -0.01 |  |
| 31 | 交通局 | 1、未制定年度消防工作计划。 | -0.02 | 0.875 |
|  |  | 2、未制定本行业、本系统消防安全管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》。 | -0.005 |  |
|  |  | 5、未开展居民住宅区消防专项治理。 | -0.005 |  |
|  |  | 6、未制定年度消防宣传计划。 | -0.025 |  |
|  |  | 7、未定期组织开展消防安全检查。 | -0.03 |  |
|  |  | 8、未制定灭火和应急疏散演练。 | -0.01 |  |
|  |  | 9、办公楼内部分消防设施器材损坏。 | -0.005 |  |
| 32 | 文广新局 | 1、未制定年度消防工作计划。 | -0.02 | 0.835 |
|  |  | 2、未实行消防安全责任制，岗位消防安全职责不明确。 | -0.03 |  |
|  |  | 3、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 |  |
|  |  | 4、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 |  |
|  |  | 5、未制定本行业《消防安全管理标准》，未达到标准。 | -0.025 |  |
|  |  | 6、未编制宣传计划总结报告。 | -0.025 |  |
|  |  | 7、未积极引导创作优秀消防安全文化产品。 | -0.03 |  |
| 33 | 环保局 | 1、未按照市政府工作部署，对玉川集聚区开展督导。 | -0.03 | 0.71 |
|  |  | 2、未推广使用独立式感烟火灾报警探测器。 | -0.015 |  |
|  |  | 3、“四个能力”未落实。 | -0.03 |  |
|  |  | 4、未制定消防宣传计划。 | -0.025 |  |
|  |  | 5、未制定年度工作计划。 | -0.02 |  |
|  |  | 6、未实行消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责；未定期对本行业、系统消防安全情况开展专项研判、专项督察；未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.1 |  |
|  |  | 7、未申请行业标准化管理达标创建验收；未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》；未达到标准，未达到标准。 | -0.03 |  |
|  |  | 8、未开展消防安全专项治理行动。 | -0.04 |  |
| 34 | 气象局 | 1、未将消防工作纳入本行业、系统标准化管理工作体系。 | -0.02 | 0.87 |
|  |  | 2、未按照“谁主管、谁负责”的原则，制定本行业、本系统消防安全标准化管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》；未达到标准。 | -0.03 |  |
|  |  | 5、未开展夏季消防安全专项治理活动。 | -0.005 |  |
|  |  | 6、按照《消防安全宣传教育“七进”指导意见》要求，未制定消防宣传计划，未按计划落实、无总结报告。 | -0.05 |  |
| 35 | 林业局 | 1、本单位及直属单位场所、家属院未按标准建设电动车充电棚，配置火灾报警装置。 | -0.015 | 0.905 |
|  |  | 2、未推广使用独立式感烟火灾报警探测器。 | -0.015 |  |
|  |  | 3、按照《消防安全宣传教育“七进”指导意见》要求，未制定消防宣传计划，未落实，无总结报告。 | -0.05 |  |
|  |  | 4、未制定灭火和应急疏散预案。 | -0.01 |  |
|  |  | 5、未开展夏季消防安全专项治理活动。 | -0.005 |  |
| 36 | 市工业和信息化委员会 | 1、未将消防工作纳入本行业、系统标准化管理工作体系。 | -0.02 | 0.605 |
|  |  | 2、未制定年度消防工作计划。 | -0.01 |  |
|  |  | 3、未制定本行业、本系统消防安全管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 4、未实行消防安全责任制。 | -0.03 |  |
|  |  | 5、未与直属单位签订《消防安全责任书》。 | -0.04 |  |
|  |  | 6、未定期对本行业、系统消防安全情况开展专项研判。 | -0.03 |  |
|  |  | 7、未落实年度考核工作。 | -0.03 |  |
|  |  | 8、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 |  |
|  |  | 9、未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》。 | -0.025 |  |
|  |  | 10、无夏季消防安全专项治理、今冬明春火灾防控工作资料。 | -0.01 |  |
|  |  | 11、未推广使用独立式感烟火灾报警探测器安装工作。 | -0.015 |  |
|  |  | 12、未定期开展消防安全检查，对发现火灾隐患未明确整改措施。 | -0.06 |  |
|  |  | 13、未制定消防宣传计划。 | -0.05 |  |
|  |  | 14、未将消防法律法规和消防知识纳入党政领导干部培训。 | -0.05 |  |
| 37 | 人防办 | 1、未将消防工作纳入本行业、系统标准化管理工作体系。 | -0.02 | 0.875 |
|  |  | 2、未按照“谁主管、谁负责”的原则，制定本行 业、本系统消防安全标准化管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未申请行业标准化管理达标创建验收；未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》，未达到标准。 | -0.03 |  |
|  |  | 4、未开展夏季消防安全专项治理活动。 | -0.005 |  |
|  |  | 5、按照《消防安全宣传教育“七进”指导意见》要求，未制定消防宣传计划，未落实，无总结报告。 | -0.05 |  |
| 38 | 总工会 | 1、未将消防工作纳入本行业、系统标准化管理工作体系。 | -0.02 | 0.815 |
|  |  | 2、未按照“谁主管、谁负责”的原则，制定本行业、本系统消防安全管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未定期对本行业、系统消防安全情况开展专项研判、专项督察；未落实年度考核工作。 | -0.06 |  |
|  |  | 4、未申请行业标准化管理达标创建验收，未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》。 | -0.03 |  |
|  |  | 5、未开展消防安全专项治理活动。 | -0.005 |  |
|  |  | 7、未制定消防宣传计划、未按计划落实。 | -0.05 |  |
| 39 | 发改委 | 1、未将消防工作纳入本行业、系统标准化管理工作体系。 | -0.02 | 0.86 |
|  |  | 2、未按照“谁主管、谁负责”的原则，制定本行业、本系统消防安全管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》；未达到标准。 | -0.03 |  |
|  |  | 5、未开展夏季、高层建筑、电气火灾消防安全专项治理活动。 | -0.015 |  |
|  |  | 6、未开展高层建筑、电气火灾防范专项治理工作。 | -0.05 |  |
| 40 | 中国移动 | 1、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 | 0.95 |
|  |  | 2、未制定本行业《消防安全管理标准》和《消防检查要点》，未达到标准。 | -0.025 |  |
|  |  | 3、本单位及直属单位场所、家属院未按标准建设电动车充电棚，配置火灾报警装置。 | -0.015 |  |
|  |  | 4、未开展夏季消防安全专项治理活动。 | -0.005 |  |
| 41 | 旅游局 | 1、缺少十九大消防安全保卫工作记录。 | -0.005 | 0.955 |
|  |  | 2、未开展农家乐消防安全专项治理工作，无工作方案，无底数台账，无隐患台账，无整改措施和工作总结。 | -0.04 |  |
| 42 | 财政局 | 1、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 | 0.885 |
|  |  | 2、未申请行业标准化管理达标创建验收。 | -0.005 |  |
|  |  | 3、未签订消防安全承诺书。 | -0.005 |  |
|  |  | 4、未定期组织开展消防安全检查。 | -0.03 |  |
|  |  | 5、未定期开展每季度消防安全评估。 | -0.005 |  |
|  |  | 6、电气火灾防范专项治理、高层建筑专项治理未能提供资料进行印证。 | -0.01 |  |
|  |  | 7、未定期对本行业、系统消防安全情况开展专项研判、专项督察。 | -0.03 |  |
| 43 | 卫计委 | 1、未完成年度消防安全标准化试点工作。 | -0.02 | 0.975 |
|  |  | 2、未在会议记录本上体现“十九大”期间的消防安全保卫工作。 | -0.005 |  |
| 44 | 供电公司 | 1、因装修导致二楼3个独立式感烟火灾报警探测器无法正常运行。 | -0.015 | 0.965 |
|  |  | 2、下发有电气火灾综合治理工作方案，治理工作进度缓慢。 | -0.005 |  |
|  |  | 3、消防控制室内有2人有证，人数配备不足。 | -0.015 |  |
| 45 | 国土资源局 | 1、未将消防工作纳入本行业、系统标准化管理工作体系。 | -0.02 | 0.895 |
|  |  | 2、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 |  |
|  |  | 3、未申请行业标准化管理达标创建验收，未达到标准。 | -0.025 |  |
|  |  | 4、未制定本行业《消防安全管理标准》、《消防检查要点》。 | -0.005 |  |
|  |  | 5、未开展夏季消防安全专项治理。 | -0.005 |  |
|  |  | 6、办公楼消防设施、器材配置不到位。 | -0.015 |  |
|  |  | 7、未建立志愿消防队。 | -0.005 |  |
| 46 | 食品药品监督局 | 1、未制定年度消防工作计划。 | -0.02 | 0.83 |
|  |  | 2、未按照“谁主管、谁负责”的原则，制定本行业、本系统消防安全标准化管理规定。 | -0.02 |  |
|  |  | 3、未落实年度考核工作（责任告知、考核验收、督导问责、严格奖惩）。 | -0.03 |  |
|  |  | 4、未申请行业标准化管理达标创建验收，未达到标准。 | -0.025 |  |
|  |  | 5、未定期对本行业、系统消防安全情况开展专项研判，专项督查。 | -0.03 |  |
|  |  | 6、未开展夏季消防安全专项治理。 | -0.005 |  |
|  |  | 7、办公楼消防器材未保持完好有效。 | -0.015 |  |
|  |  | 8、未制定消防宣传计划。 | -0.025 |  |

市委市政府督查局办公室                  2018年2月2日印发