# 附件1

# 济源市“十四五”水安全保障规划项目统计表

| 序号 | 项目分类及 项目名称 | 项目性质 | 主要建设内容 | 总投资 （万元） | “十四五” 前投资 （万元） | “十四五”计划投资 （万元） | “十四五” 后投资 （万元） | 计划 实施 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 1118958.97 | 18000 | 857131.47 | 243827.5 |  |
| （一） | 水资源开发利用保障重点工程 |  |  | 395482.95 | 18000 | 275251.95 | 102231 |  |
| 1 | 引黄调蓄工程 |  |  | 31100 | 18000 | 13100 |  |  |
|  | 龙腾湖引黄调蓄工程 | 续建 | 开挖调蓄湖1座，修建输水管道和退水工程等 | 31100 | 18000 | 13100 |  | 2020—2025 |
| 2 | 水库工程 |  |  | 281457.62 |  | 254151.95 | 27305.67 |  |
| — 87 — | 济源市铁山水库工程 | 新建 | 新建碾压混凝土重力坝一座，水库枢纽主要由大坝、泄流底孔组成。大坝由溢流坝段和挡水坝段组成，坝顶长291米，坝顶高程为529.90米，坝顶宽6.5米。 | 43232 |  | 43232 |  | 2023—2026 |
| — 88 — | 济源市淤地坝改建水库提升工程 | 改建 | 本工程主要内容为大坝与两坝肩进行灌浆，上游增设防渗面板，下游增设防冲面板，非溢流坝段增设防浪墙和防护设施、坝后增设消力池或防冲护坦等消能设施，增设大坝位移监测设施、对下游河道边坡进行防护，建设管理房，上坝道路硬化等。 | 4250 |  | 4250 |  | 2023—2025 |
|  | 西坪水库 | 前期 | 新建一座中型水库，大坝为碾压混凝土重力坝，坝高64.5米，坝顶长度239米，水库规划总库容1041万立方米，主要由大坝、排沙洞、供水引水口组成。 | 35047 |  | 35047 |  | 2022—2025 |
|  | 五龙口水库 | 新建 | 工程主要由大坝、输水洞、引水发电系统组成。大坝为碾压混凝土重力坝，由溢流坝段和挡水坝段组成，坝轴线长300米，坝顶宽6.0米，最低建基面高程148米，坝顶高程176米，最大坝高28米。溢流坝段位于河槽中部，长250米，堰顶高程170米，堰面曲线采用WES幂曲线。坝体上游坝坡铅直，下游坝坡170以下坡度为1:0.75。输水洞采用2米压力钢管。 | 38000 |  | 38000 |  | 2023—2025 |
|  | 山区小型水库 建设工程 | 新建 | 新建清虚、仙口、红卫、枣庙、黄楝树、黄背角二坝、泗涧、乱石、神沟、石鸡河、三皇、谭庄、白龙庙、槐姻14座小型水库 | 127305.67 |  | 100000 | 27305.67 | 2023—2025 |
|  | 济源市三河水库改造提升工程 | 新建 | （1）现状溢洪道下挖扩建，全长200米，控制段设蓄水建筑物1座；（2）交通桥扩建，增设一孔，跨径16米。 | 4651.65 |  | 4651.65 |  | 2022 |
|  | 水库清淤工程 | 新建 | 水库清淤工程地点位于邵原镇、坡头镇、王屋镇、轵城镇、承留镇、思礼镇、五龙口镇等7个乡镇的12 座水库，其中小（1）型水库4座，分别为鳌背山水库、郭庄水库、王屋山水库和赵庄水库；小（2）型水库8座，分别为黄龙庙水库、南姚上库、南姚下库、泥沟河水库、庆华水库、山口水库、寺河水库和枣树岭水库 | 28971.3 |  | 28971.3 |  | 2022—2025 |
| 3 | 引沁补济工程 |  |  | 28025 |  | 8000 | 20025 |  |
|  | 济源市引沁补济工程 | 新建 | 共铺设输水管道47.31公里，新建抽水泵站一座，工程设计引水流量4立方米每秒， | 28025 |  | 8000 | 20025 | 2024—2027 |
| （二） | 城乡一体化供水保障重点工程 |  |  | 305520.98 |  | 218024.15 | 87496.83 |  |
| 1 | 镇区供水及 配套工程 |  |  | 26228.55 |  | 26228.55 |  |  |
| — 89 — | 邵原镇供水工程 | 前期 | 包括管网改造、供水厂区改造、水库改造、以及新建城乡一体化供水管道等，改善邵原镇33个行政村3.43万居民生活用水和5.1万亩农田灌溉用水条件。 | 19580 |  | 19580 |  | 2022—2025 |
| — 90 — | 坡头镇集中 供水工程 |  | 以小浪底水库为水源，利用小浪底北岸灌区渠道，在青涧村新建水厂一座，生活供水管网总长76.41公里，改善坡头镇约2.665万人的饮水条件。 | 6648.55 |  | 6648.55 |  | 2023—2025 |
| 2 | 集中供水工程 |  |  | 213433.41 |  | 125936.58 | 87496.83 |  |
|  | 济源市北部集中供水工程 | 新建 | 以蟒河东、西干渠发电尾水和引沁渠水为主要水源，在蟒河口水库管理站西侧建一座水厂，铺设管道65公里，可改善克井、思礼8万余人的饮水条件。水厂的供水规模为2万立方米每天。年总取水量774万立方米。 | 13979.4 |  | 13979.4 |  | 2021—2023 |
|  | 城乡一体化供水南部岭区 供水工程 | 新建 | 以小浪底北岸灌区为水源，利用赵庄水库和大沟河水库进行调蓄，建设水厂，铺设干支管和配水管网，保障轵城南部岭区8万群众的饮水安全。 | 42379.47 |  | 42379.47 |  | 2022—2023 |
|  | 济源市东部集中供水工程 | 前期 | 以河口村水库为水源，通过修建水厂和供水管线，向五龙口镇、梨林镇的76个行政村10.67万人的饮水问题。新建水处理厂房一座，清水池两座，铺设输水管道23.65公里。 | 20487.29 |  | 20487.29 |  | 2022—2025 |
|  | 经开区供水工程 | 新建 | 以小浪底二干渠为水源向玉川工业区供水 | 35169.79 |  | 8800 | 26369.79 | 2025—2030 |
|  | 愚公水厂提升 改造工程 | 续建 | 1.铺设主管网44.01公里、村级管网130.5公里2.对愚公水厂设施自动化提升改造。 | 6026.89 |  | 6026.89 |  | 2023—2024 |
|  | 山区供水改造 工程 |  | 天坛山、王屋山、布袋沟供水工程改造。主要包括改造供水管网、入户水表更新、自动控制设备加装、新建消毒监测设施，以及“7.20”洪水灾后管网的重建等。 | 34263.53 |  | 34263.53 |  | 2023—2025 |
|  | 济源市南水北调供水配套工程 |  | 规划从南水北调中线工程25号马庄口门（焦作市温县）向济源市供水，管线经温县、孟州市后在济源市轵城镇五里沟村入境，沿309省道铺设至赵村折向北，沿南二环西二环铺设至第三水厂，供水线路总长67.78公里。管道初步选用DN1500的球墨铸铁管，管道进口高程105.5米，出口终点高程173米，高差67.5米，高差较大，起点处设置提水泵站一座，管道沿线设置加压泵站一座。 | 61127.04 |  |  | 61127.04 | 适时开展工程前期工作 |
| 3 | 河湖供水及 水利配套工程 |  |  | 65859.02 |  | 65859.02 |  |  |
| — 91 — | 九里沟供水工程 |  | 地址位于思礼镇郑坪村，占地约5亩。主要建设内容为取水工程、净水工程、配水工程，新建水厂一座。供水范围为塌七河沿岸思礼镇12个村及旅游景区，日供水能力0.5万立方米。 | 7913.56 |  | 7913.56 |  | 2023—2025 |
| — 92 — | 济源市玉阳湖 供水工程 | 续建 | 修建水厂一座，修建取水口工程和输配水管线，输配水管线总长20.8公里 | 17600 |  | 17600 |  | 2021—2022 |
|  | 蟒河口水库供水工程 | 新建 | 工程分为防渗、引水和供水三部分，对水库进行防渗，建设泵站、引水工程，向豫光金铅等企业供水。 | 31135.46 |  | 31135.46 |  | 2022—2023 |
|  | 济源蔬菜种业 振兴行动水利 设施配套工程 |  | 本工程涉及邵原、大峪等11镇200个行政村，共解决5.06万亩的蔬菜制种用水问题，分三年实施。主要建设内容：新建各村提灌站及管网铺设，对现有各村蓄水池提升改造等。 | 9210 |  | 9210 |  | 2023.04—2026.04 |
| （三） | 防洪安全保障 重点工程 |  |  | 262494.58 |  | 262494.58 |  |  |
| 1 | 生态河道综合 治理工程 |  |  | 80135.1 |  | 80135.1 |  |  |
|  | 沁河济源段生态治理工程 | 新建 | 1.疏浚治理长度9.7公里；2.修建2座主槽拦河坝；3.新建愚公移山雕塑广场湿地、牛王滩广场湿地、省庄沁园春农耕文化园、五龙口生态湿地四处景观湿地。4.新建沿河管理道路4.5公里；5.对现状滨河村道及沁河大堤堤顶道路进行生态绿化改造，长度共计26.5公里。规划湿地总面积146.52万平方米，水面面积67.73万平方米，水体总量237.06万立方米。 | 40933.06 |  | 40933.06 |  | 2022—2025 |
|  | 蟒河下游湿地 建设项目 | 续建 | 河道两岸整理，绿化等 | 8300 |  | 8300 |  | 2023—2024 |
|  | 大峪河河道治理 | 新建 | 西坪—清虚段、偏看段河道治理17.12公里 | 3852.04 |  | 3852.04 |  | 2023—2025 |
|  | 铁山河治理 | 新建 | 治理长度10公里 | 2000 |  | 2000 |  | 2023—2025 |
|  | 塌七河综合治理 | 新建 | 岸坡护砌、河道平整、绿化等 | 16000 |  | 16000 |  | 2023—2025 |
|  | 白涧河207国道南至沁河入河口段河道治理 | 新建 | 治理长度4.5公里 | 2000 |  | 2000 |  | 2023—2025 |
|  | 仙口河道 治理工程 | 新建 | 清淤河道10公里，整治护堰7公里 | 1500 |  | 1500 |  | 2023—2025 |
|  | 五指河河道治理 | 新建 | 治理长度9公里 | 1350 |  | 1350 |  | 2023—2025 |
|  | 商水河栲栳— 河东段河道治理 | 新建 | 治理长度1公里 | 200 |  | 200 |  | 2023—2025 |
|  | 煤窑河、 七沟河河道治理 | 新建 | 治理长度5公里 | 1500 |  | 1500 |  | 2023—2025 |
|  | 桑榆河、 双阳河治理 | 新建 | 治理长度9.8公里 | 2500 |  | 2500 |  | 2023—2025 |
| 2 | 中小河流治理 |  |  | 30900 |  | 30900 |  |  |
| — 93 — | 大沟河治理 | 新建 | 治理长度18公里 | 2700 |  | 2700 |  | 2023—2025 |
| — 94 — | 砚瓦河治理 | 新建 | 治理长度29公里 | 4000 |  | 4000 |  | 2023—2025 |
|  | 石板河 （含梦柏河） 治理 | 新建 | 治理长度20公里 | 3000 |  | 3000 |  | 2023—2025 |
|  | 白道河治理 | 新建 | 治理长度12公里 | 2000 |  | 2000 |  | 2023—2025 |
|  | 苇泉河治理 | 新建 | 治理长度12公里 | 2000 |  | 2000 |  | 2023—2025 |
|  | 潴龙河治理 | 新建 | 治理长度3.68公里 | 800 |  | 800 |  | 2023—2025 |
|  | 济河治理 | 新建 | 治理长度10.29公里 | 2000 |  | 2000 |  | 2023—2025 |
|  | 蟒河白涧至蟒河口段治理工程 | 新建 | 河床清淤整治1.2公里、河道岸坡护砌1公里、新建挡墙200米 | 1200 |  | 1200 |  | 2024 |
|  | 蟒河西环路桥至天坛路桥段 治理工程 | 新建 | 河道清淤疏浚2.1公里，河道护岸拆除重建1.5公里，拆除阻水建筑物8座 | 3000 |  | 3000 |  | 2024 |
|  | 蟒河天坛路桥段至汤帝路桥段 治理工程 | 新建 | 河道清淤疏浚0.8公里，左右岸护岸拆除重建共1.16公里，拆除阻水建筑物7座 | 1700 |  | 1700 |  | 2024 |
|  | 蟒河汤帝路桥至济水大街段治理工程 | 新建 | 河道清淤疏浚1公里，河道护岸拆除重建1.8公里，拆除阻水建筑物5座 | 3000 |  | 3000 |  | 2024 |
|  | 逢石河邵原黄背角至双房段河道治理 | 新建 | 修建交通桥、砂砾石沿河路，生态护坡、河道疏通清淤。 | 2500 |  | 2500 |  | 2025 |
|  | 逢石河王屋西门村至下冶上河段河道治理 | 新建 | 修建交通桥、砂砾石沿河路，生态护坡、河道疏通清淤。 | 3000 |  | 3000 |  | 2025 |
| 3 | 生态小河流 治理工程 |  |  | 16994 |  | 16994 |  |  |
|  | 盘溪河清洁小流域治理 | 新建 | 建设拦水坝，两岸护坡整治 | 1000 |  | 1000 |  | 2023—2024 |
|  | 五指河小流域综合治理提升工程 | 新建 | 新建蓄水坝7座，打造人工湿地等 | 700 |  | 700 |  | 2021 |
|  | 佛涧河小流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 规划治理水土流失面积620公顷，其中栽植水保林50公顷，经济林10公顷，封禁治理560公顷，新建蓄水池2座，塘坝3座，生产道路650米，护地堤700米 | 750 |  | 750 |  | 2022—2023 |
|  | 白道河小流域水土流失综合治理工程 | 改建 | 规划治理水土流失面积566公顷，其中栽植水保林8公顷，经济林48公顷，封禁治理510公顷，新建塘坝14座，护地堤3000米 | 550 |  | 550 |  | 2022—2023 |
| — 95 — | 仙口河小流域水土流失综合治理工程 | 改建 | 规划治理水土流失面积1200公顷，其中栽植水保林56.96公顷，经济林29.16公顷，封禁治理1113.88公顷 | 504 |  | 504 |  | 2024—2025 |
| — 96 — | 清洛河小流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 规划治理水土流失面积6平方公里，其中封禁治理500公顷，栽植经济林100公顷，新建塘坝10座 | 530 |  | 530 |  | 2024—2025 |
|  | 玉阳湖绿化工程 | 新建 | 绿化面积约37万平方米 | 3960 |  | 3960 |  | 2021 |
|  | 东湖高标准绿化工程 | 新建 | 绿化面积约15万平方米 | 9000 |  | 9000 |  | 2021—2025 |
| 4 | 坡耕地水土流失综合治理 |  |  | 7000 |  | 7000 |  |  |
|  | 2021年度坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 分布于坡头、大峪、下冶3个镇，共治理水土流失面积约5000亩。 | 1000 |  | 1000 |  | 2021—2022 |
|  | 2022年度坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 分布于下冶、大峪、王屋3个镇，共治理水土流失面积约6000亩。 | 1200 |  | 1200 |  | 2022—2023 |
|  | 2023年度坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 分布于下冶、大峪、坡头、邵原、克井、思礼6个镇，共治理水土流失面积约7000亩。 | 1400 |  | 1400 |  | 2023—2024 |
|  | 2024年度坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 分布于邵原等镇，共治理水土流失面积约7000亩。 | 1400 |  | 1400 |  | 2024—2025 |
|  | 2025年度坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 分布于邵原、王屋等镇，共治理水土流失面积约10000亩。 | 2000 |  | 2000 |  | 2025—2026 |
| 5 | 洼地涝区治理 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |
|  | 平原区治涝工程 | 新建 | 涉及玉泉、五龙口、承留镇、济水、天坛北海等镇及街道办事处，通对区域内排涝沟进行扩宽、清淤、衬砌等解决内涝问题。 | 5000 |  | 5000 |  | 2024—2025 |
| 6 | 城市防洪建设 |  |  | 19976.88 |  | 19976.88 |  |  |
|  | 济源市城市水生态综合治理工程 | 新建 | 利用玉阳湖和龙腾湖的西东高差，通过蟒河、湨河的水循环，提高小浪底北岸灌区水利用效率，保障城市河流水系的水生态、水景观。 | 19976.88 |  | 19976.88 |  | 2022—2024 |
| 7 | 水系连通工程 |  |  | 75626.52 |  | 75626.52 |  |  |
| — 97 — | 水系连通及水美乡村建设项目 | 新建 | 该项目治理内容包括水系连通补水工程和农村水系综合整治工程。水系连通补水工程涉及渠道、管道总长27.93公里，包括连通管道5条，总长15.03公里，清淤疏浚渠道4条，总长12.90公里；农村水系综合整治工程治理范围涵盖城市建城区外玉泉、克井、思礼、五龙口等4个镇，涉及河渠共计28条，总长103.67公里，恢复现状坑塘构建生态调蓄湿地共计6处，总面积210亩。 | 47648.01 |  | 47648.01 |  | 2023—2025 |
| — 98 — | 大峪河与五指河水系连通工程 |  | 拟建工程从大峪河上游的天坛水库左岸进行调水，通过引水隧洞将大峪河径流引至承留镇玉皇庙村马沟庄。通过水库（谋划张河水库）调节，充分利用大峪河雨洪资源，实现跨流域调水；建设抽水蓄能电站发电，产生经济效益；对市区河道进行生态补水，充分实现水资源的高效利用。隧洞长约4.8公里，设计最大引水流量为每秒30立方米。 | 22984.81 |  | 22984.81 |  | 2023.10—2026.10 |
|  | 大沟河水库与赵庄水库连通工程 |  | 该工程为小浪底北岸灌区引黄调蓄配套工程，主要建设内容为：通过洞室开挖，修建暗渠道1.5千米，连通赵庄水库与大沟河水库，实现两座水库水量互补。年引水量300万立方米。 | 4993.7 |  | 4993.7 |  | 2023.05—2024.02 |
| 8 | 淤地坝除险加固 |  |  | 26862.08 |  | 26862.08 |  |  |
|  | 淤地坝除险加固项目 | 新建 | 对山口、刘沟、王沟、砚瓦河、佛堂沟、蒋庄北沟骨干坝、牛王庙骨干坝和赵老庄4号、赵老庄1号、大庄里沟、三岔河、楸树沟中型淤地坝等进行除险加固 | 4250 |  | 4250 |  | 2021—2025 |
|  | 济源市三湖区域地下管网工程 项目 | 新建 | 工程主要建设内容：供水工程、污水工程、雨水工程、供电工程等，其中新建供水管网49.87公里，新建污水管网46.48公里，新建雨水管网51.12公里，新建供电线路50.5公里等 | 22612.08 |  | 22612.08 |  | 2023.10—2025.10 |
| （四） | 水旱灾害防御 保障重点工程 |  |  | 20360.79 |  | 20360.79 |  |  |
| 1 | 灌区续建配套 工程 |  |  | 5594.79 |  | 5594.79 |  |  |
|  | 王屋山水库灌区雨洪水资源利用改造提升工程 | 新建 | 对王屋山水库灌区内现有废弃水池进行维修渗漏，新建蓄水池，铺设管道连接各个水池，充分利用水资源，扩大山区灌溉面积 | 5594.79 |  | 5594.79 |  | 2022—2023 |
| 2 | 水库除险加固 |  |  | 14766 |  | 14766 |  |  |
|  | 蟒河口水库除险加固工程 | 新建 | 进行除险加固，消除安全隐患，提高防洪能力 | 14511 |  | 14511 |  | 2023—2024 |
| — 99 — | 庆华水库除险 加固工程 | 新建 | 计划对坝顶路面进行加宽整修；对迎水坡护坡进行全面整修、加固；对背水坡进行培厚，修建坝面排水沟及排水体等；对大坝坝体及坝体与坝基接触部位进行防渗处理；对溢洪道进行拓宽，两岸边坡及底板进行护砌，出口设消力池，增设泄水通道至塌七河；增加大坝观测设施 | 255 |  | 255 |  | 2022 |
| （五） — 100 — | 水利行业能力 保障重点工程 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |
|  | 智慧水利综合 服务中心建设 | 新建 | 建设智慧水利综合服务中心，实现水利服务信息化、水利信息智能化、水土保持监测信息化 | 1000 |  | 1000 |  | 2023—2025 |
| （六） | 移民扶持保障 重点工程 |  |  | 189000 |  | 80000 | 109000 |  |
|  | 河南省黄河小浪底水库库周地质灾害影响处理 | 新建 | 涉及下冶、大峪、邵原三镇，共计16个行政村61个自然村 | 189000 |  | 80000 | 109000 | 2021—2025 |

# 附件2

# 济源市“十四五”水生态环境保护清单表

表1 “十四五”地表水责任目标断面水质目标清单

| 序号 | 断面名称 | 所属流域 | 所在水体 | 水体类型 | 断面属性 | “十四五”目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山 | 黄河流域 | 黄河 | 湖库 | 省界（豫、晋） | Ⅲ | 国考 |
| 2 | 大横岭 | 黄河流域 | 黄河 | 湖库 | 市界 （洛阳市、济源市） | Ⅲ | 国考 |
| 3 | 小浪底水库 | 黄河流域 | 黄河 | 河流 |  | Ⅱ | 国考 |
| 4 | 王屋山水库 | 黄河流域 | 大峪河 | 河流 |  | Ⅱ | 国考 |
| 5 | 五龙口 | 黄河流域 | 沁河 | 河流 |  | Ⅱ | 国考 |
| 6 | 沁阳伏背 | 黄河流域 | 沁河 | 河流 |  | Ⅲ | 国考 |
| 7 — 101 — | 西石露头 | 黄河流域 | 蟒河 | 河流 |  | Ⅲ | 国考 |
| 8 | 孟州还封村（济源南官庄） | 黄河流域 | 蟒河 | 河流 |  | Ⅳ | 省考 |
| 9 | 沁阳西宜作 | 黄河流域 | 济河 | 河流 |  | Ⅳ | 省考 |

表2 城市集中式饮用水水源目标清单

— 102 —

| 水源地名称 | 所属流域 | 所在水体 | 水源地类型 | 水质考核目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小庄地下水井群 | 黄河流域 | / | 地下水 | 达到或优于Ⅲ类 |
| 河口村水库 | 黄河流域 | 沁河 | 湖库型 | 达到或优于Ⅲ类 |

表3 达到生态流量（水位）底线要求的河湖目标清单

| 汇水范围 | 水体名称 | 水体类型 | 生态流量（立方米每秒） |  | 生态水位（米） |  | 预计达到底线 要求的年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年下泄流量 | 2025年目标 | 2020年 实际水位 | 2025年 目标 |  |  |
| 沁阳伏背五龙口 | 沁河 | 河流 | / | 完成省下达目标 | / | / | / | 五龙口断面 生态基流 |

— 103 —

表4 重点湖库富营养化控制目标表

— 104 —

| 所属流域 | 汇水范围 | 水体名称 | 富营养化指数 |  | 叶绿素a（毫克每升） |  | 预计达到目标 要求的年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年现状 | 2025年目标 | 2020年现状 | 2025年目标 |  |  |
| 黄河流域 | 小浪底水库 | 小浪底水库 | 中营养 | 中营养 | / | / | 2025 |  |

表5 天然湿地恢复目标表

| 汇水范围 | 湿地名称 | 湿地类型 | 2020年的天然湿地 面积（万公顷） | “十四五”拟新增 恢复面积（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大横岭王屋山水库断面汇水范围、 小浪底水库断面汇水范围 | 济源黄河湿地 保护项目 | 河流湿地 | 1.04 | 50 |  |

— 105 —

表6 人工湿地建设清单

— 106 —

| 序号 | 湿地名称 | 建设位置所属类型 | 建设面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉阳湖湿地工程 | 湿地公园 | 129 |  |
| 2 | 小沙河湿地工程 | 湿地公园 | 7.5 |  |
| 3 | 曲阳湖湿地工程 | 湿地公园 | 206 |  |
| 4 | 蟒河下游湿地工程 | 河道湿地 | 2250 |  |
| 5 | 万阳湖湿地水系生态修复工程 | 湿地公园 | 30 |  |
| 6 | 城市水系湿地工程 | 河道湿地 | 84 |  |
| 7 | 坡头镇污水处理厂尾水人工湿地 | 大型处理设施下游水体 | 14.7 |  |