附 件

济源示范区地下水超采治理任务清单

序号	项 目	建设内容	实施年度（年）	责任单位
1	北部供水工程	以蟒河西干渠为水厂供水水源，引沁干渠作为备用水源，新建一座设计能力1万m3/d水厂	2022—2023	水利局
2	玉阳湖供水工程	新建供水能力11万m3/d，供水范围：示范区高新技术开发区	2021—2022	水利局
3	龙腾湖引黄调蓄	建设一座库容170万m3调蓄湖	2021—2022	水利局
4	高标准农田建设	建设1万亩高标准农田	2022	农业农村局
5	新建污水处理厂	建设第三污水处理厂，处理能力15万m3/d	2022—2023	住房和城乡建设局
6	第一污水处理厂提标改造	第一污水处理厂提标改造，水质达到Ⅳ类水	2022	住房和城乡建设局

生态环境局
7	地下水监测站	推进地下水监测资源共享，建设4个地下水水位监测站	2022	水利局

自然资源和规划局

生态环境局
8	企业节水技术

改造项目	推进高耗水行业节水改造，废水深度处理和再利用，推动高耗水行业节水增效，年度推进一批废水回收利用	2022	工业和科技创新委员会

生态环境局