- 附  件

- “十四五”能源建设重大项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 计划投资 （万元） | 建设年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、可再生能源利用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 坡头镇栗树沟4万千瓦光伏项目 | 光伏发电 | 利用坡头镇栗树沟未利用地建设地面光伏，装机规模为4万千瓦，配建8兆瓦/16兆瓦时储能。 | 21000 | 2024-2025 |
| 2 | 济源整市推进分布式光伏项目 | 光伏发电 | 利用济源党政机关、学校、医院、村委会、工商业厂房、农村屋顶，装设光伏发电设施，估算可装设光伏容量总计为40万千瓦。 | 164000 | 2021-2025 |
| 3 | 河南中原特钢装备制造有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 光伏发电 | 利用厂房屋顶安装太阳能光伏组件发电。 | 7000 | 2022-2023 |
| 4 | 河南金利金铅集团有限公司5兆瓦分布式光伏发电项目 | 光伏发电 | 利用公司厂房屋顶，建设5兆瓦分布式光伏发电。主要设备包括高效晶硅组件、逆变器、并网设备等。 | 2500 | 2022-2023 |
| 5 — 43 — | 河南金马能源股份有限公司光伏发电项目 | 光伏发电 | 利用公司建筑屋顶建设分布式光伏项目，装机容量约1.24兆瓦，年计划发电量约为130万千瓦时，采用“全额消纳”模式。 | 660 | 2022-2023 |
| 6 | 河南豫光锌业有限公司建筑物屋顶分布式光伏发电项目 | 光伏发电 | 利用公司现有的自有建筑物、构筑物、停车场、东西水池等屋顶资源，采取分散逆变、集中接入，就地消纳，余电不上网原则，新建5.8兆瓦分布式光伏电站。 | 2400 | 2022-2023 |
| 7 — 44 — | 河南豫光锌业有限公司空闲场所分布式光伏发电项目 | 光伏发电 | 利用公司内自有场地的空闲场所，采取分散逆变、集中接入，就地消纳，余电不上网原则，新建5.9兆瓦分布式光伏电站。 | 2640 | 2022-2023 |
| 8 | 大岭三期5万千瓦风电项目 | 风电 | 总装机规模5万千瓦，配建5兆瓦/10兆瓦时储能。 | 36000 | 2023 |
| 9 | 大峪镇小横岭5.2万千瓦风电项目 | 风电 | 总装机规模5.2万千瓦，配建5.2兆瓦/10.4兆瓦时储能。 | 38098 | 2022-2023 |
| 10 | 大岭四期10万千瓦风电场项目 | 风电 | 建设24台4.2兆瓦风力发电机组（其中一台限发3.4兆瓦），并新建一座升压站，总装机容量10万千瓦，配建15兆瓦/30兆瓦时储能。 | 63380 | 2023-2024 |
| 11 | 大峪镇上海申能10万千瓦风力发电项目 | 风电 | 总装机容量10万千瓦，安装32台单机容量为3兆瓦和1台单机容量4.2兆瓦的风电机组，新建110千伏升压站一座，配备45兆瓦/90兆瓦时储能。 | 78800 | 2023 |
| 12 | 国电济源大岭五期10万千瓦风电项目 | 风电 | 总装机容量10万千瓦，安装20台单机容量为5兆瓦的风电机组，配备40兆瓦/80兆瓦时储能。 | 78800 | 2024-2025 |
| 13 | 国电投济源君冶下冶镇10万千瓦风力发电项目 | 风电 | 总装机容量10万千瓦，安装20台单机容量为5兆瓦的风电机组，配备50兆瓦/100兆瓦时储能。 | 78800 | 2024-2025 |
| 14 | 华能沁北电厂10万千瓦风力发电项目 | 风电 | 总装机容量10万千瓦，安装20台单机容量为5兆瓦的风电机组，配备40兆瓦/80兆瓦时储能。 | 78800 | 2024-2025 |
| 15 | 国能济源热电坡头镇栗树沟10万千瓦风力发电项目 | 风电 | 总装机容量10万千瓦，安装20台单机容量为5兆瓦的风电机组，配备40兆瓦/80兆瓦时储能。 | 78800 | 2024-2025 |
| 16 | 济源逢石河抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 总装机容量150万千瓦，建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房、开关站等部分。上水库正常蓄水位为585米，死水位558米；下水库正常蓄水位338米，死水位315米。 | 1100000 | 2023-2029 |
| 17 | 仙口抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 电站初拟装机容量30万千瓦，额定水头305米，初拟220千伏出线2回路接入电力系统220千伏轵都变电站。 | 250000 | 争取纳入国家规划 |
| 18 | 济源市大河名苑一期浅层地热能供冷暖投资建设运营一体化项目 | 地热能 | 利用浅层地热能热泵技术替代燃煤供暖，为居民区供冷暖生活热水等服务，住宅总建筑面积15202平方米，系统包括水源热泵机组、井水远程计量系统，冷热源远程管控及系统平衡节能检测系统等。 | 1869.86 | 2023-2025 |
| 19 | 济源生活垃圾焚烧发电厂供热改造项目 | 生物质能 | 通过供热改造后，向热用户提供规定参数的合格蒸汽，用户端蒸汽参数要求：汽压不低于0.5兆帕、汽温150—200摄氏度、蒸汽流量17—30吨/时，性质为持续用热。 | 2995.99 | 2023 |
| 20 | 济源市丰田肥业有限公司生物质锅炉替代燃气锅炉项目 | 生物质能 | 建设1台27蒸吨/时的生物质锅炉替代原有的10蒸吨/时的天然气锅炉，在供暖季配合国电豫源蒸汽使用以保证生产线正常生产。 | 650 | 2022-2023 |
| 21 | 金马能源年产10万吨液态可燃氢及绿色生态物流项目、18万吨/年液氨储氢项目 | 氢能 | 建设34439标准立方米/时制氢装置及12.5吨/时甲醇装置及必需的公用工程和辅助配套设施。 | 97000 | 2023-2024 |
| 二、储能项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 济源经开区增量配电业务“源网荷储”一体化项目 | 增量配电+储能 | 完成玉川产业集聚区增量配电区域智能电网建设，包括湨河变至鑫源变110千伏输电线路工程、裴苑变至鑫源变110千伏输电线路工程、燕川110千伏输变电项目、太行220千伏输变电项目、济源经开区100兆瓦/300兆瓦时储能项目、智能调度平台及配套电力线路工程等，奠定增量配电区域内绿电引入及消纳的基础。 — 51 — | 80000 | 2023-2025 |
| 2 — 45 — | 国电济源新能源配套独立共享100兆瓦/200兆瓦时储能项目 | 储能 | 利用既有厂址拟建独立共享100兆瓦/200兆瓦时储能项目。 | 60000 | 2023-2025 |
| 3 — 46 — | 华能沁北电厂75兆瓦/150兆瓦时储能电站项目 | 储能 | 项目拟建设75兆瓦/150兆瓦时集中式电化学储能电站，向电网提供调峰、调频等多种服务。项目选址华能沁北发电有限责任公司厂区内空闲土地16000平方米，利用厂站内现有变压器及220千伏配电设施接入220千伏苗店变电站。电池采用磷酸铁锂电池，配套的储能系统采用1500伏变流技术。 | 30000 | 2023-2025 |
| 4 | 企业用户侧储能项目 | 储能 | 根据企业及用户自身的用电量和投资收益比进行确定。 | / | / |
| 三、节能降碳改造项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 华能沁北电厂3号机组低低温省煤器优化及5号机组汽轮机通流改造项目 | 节能降碳 改造 | 3号机组采用零泄漏热管技术水平烟道布置技术对低低温省煤器进行节能改造，降低低低温省煤器的磨损和泄漏风险，建设工期约需55天，投资回收期6.51年。5号机组采用高中压两缸全改+低压局部改造方案，对汽轮机进行改造。 | 15817 | 2022-2023 |
| 2 | 国能济源热电有限公司脱硫除尘一体化滤袋更换 | 节能降碳 改造 | 1#、2#热电锅炉脱硫除尘一体化滤袋更换。 | 400 | 2023 |
| 3 | 河南金利金铅集团有限公司3兆瓦余热发电二期项目 | 余热利用 | 主要设备有螺杆机2台，发电机2台，冷凝水系统一套，高低压蒸汽管网，电力输送系统和电控部分。 | 2500 | 2022-2023 |
| 4 | 济源煤业余热节能及矿井智能化工程 | 余热利用 | 利用空压机的余热技术，对空压机进行了节能改造，有效节约回收电量；利用矿井水，对水源热泵热量交换设备进行了节能改造，用热量代替了电量，用于洗浴、空调取暖；矿井智能化工作面设备更换。 | 15360 | 2022-2023 |
| 5 | 济源市方升化学有限公司离子膜更换 | 节能降碳 改造 | 计划更换电解槽B、D槽离子膜和膜极距。 | 215 | 2022-2023 |
| 6 | 河南济源钢铁（集团）有限公司二期炼铁、炼钢系统产能置换装备大型化技术改造工程 | 节能降碳 改造 | 采用高炉综合长寿、节能、环保技术对现有的部分炼铁设施进行产能置换装备大型化技术改造，建设1座1300立方米高炉及辅助设施，淘汰2座508立方米高炉，改造后达到钢铁行业超低排放水平。 | 60000 | 2022-2023 |
| 7 | 河南济源钢铁（集团）有限公司2#高炉升级改造工程 | 节能降碳 改造 | 对2#高炉槽下除尘风机进行改造；改造2台电机和2台变压器，达到一级能效。 | 600 | 2022-2023 |
| 8 | 河南金马能源股份有限公司5.5米捣固焦炉大型化提升改造项目 | 节能降碳 改造 | 对现有5.5米焦炉的65.45万吨产能进行升级改造，建设1×65孔炭化室高为7米的顶装焦炉，配套建设焦炉地面除尘站、脱硫脱硝除尘余热利用等环保设施；配备煤、焦处理系统、干熄焦系统、煤气净化系统对现有设施进行局部改造。 | 100880 | 2022-2023 |
| 9 | 济源市丰田肥业有限公司3#生产线节能改造项目 | 节能降碳 改造 | 3#复合肥线（原粒状磷铵造粒线）1.安装蒸汽节能装置2.更换二级能效电机。 | 150 | 2022-2023 |
| 10 | 济源市万洋肥业有限公司厂内节电、余热利用、电机更换改造项目 | 节能降碳 改造 | 新增节能电柜、磷铵换热器、复合肥一、二车间换热器等，将3级及以下能效电机更换为2级及以上能效水平电机。 | 160 | 2022-2023 |
| 11 | 河南豫光金铅股份有限公司再生铅闭合生产线项目 | 产业发展及转型 升级 | 建设2条废铅酸蓄电池预处理生产线，规模为处理废铅酸蓄电池54万吨/年，同时建设一条双底吹直接再生铅冶炼生产线，规模为电铅24万吨/年 | 97003 | 2022-2023 |
| 12 | 苏州仕净科技股份有限公司济源分公司年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目 | 产业发展及转型 升级 | 项目以钢渣为原料，通过上料、碳捕集、出料、粉磨等工艺流程，形成年处理30万吨钢渣、60万吨捕碳超细掺合料及年减排1.59万吨CO2能力。 | 3800 | 2022-2023 |
| 13 — 47 — | 济源市金湘源环保科技有限公司钢厂烧结灰综合处理及利用项目 | 产业发展及转型 升级 | 项目以钢厂烧结灰为原料，通过溶解、离心分离、不溶固体磁选、可溶固体蒸发浓缩等工艺流程，建设1条年处理3万吨烧结电除尘灰生产线。 | 30000 | 2022-2023 |
| 四、能源产业链延伸项目 — 48 — |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能导电银浆生产 | 太阳能 产业 | 项目建设低温银浆生产车间，研发实验室，年产120吨导电浆料，主要设备包括行星搅拌机、三辊研磨机、球磨机、低温银浆印刷生产线、太阳能电池效率监测设备。 | 5000 | 2023-2025 |
| 2 | 年产1000吨铜银纳米材料 | 太阳能 产业 | 建设1000吨年铜银纳米材料综合生产线，主要通过液相还原法和原位表面修饰技术合成表面改性的铜银纳米材料产品，主要应用于高承载润滑、特种抗菌及高性能导电领域。 | 2800 | 2022-2023 |
| 3 | 日产800吨太阳能光伏玻璃原片及配套深加工组件项目 | 太阳能 产业 | 将窑炉、混料、压延等原有相关设备、设施进行拆除及综合改造，并补增相关设备，生产能力达到日产800吨太阳能光伏玻璃原片及配套深加工组件，项目建成后公司将形成800吨/日太阳能光伏玻璃生产加工及配套组件加工生产规模。 | 20000 | 2024-2025 |
| 4 | 氢燃料电池研发及生产制造基地项目 | 氢产业 | 年产10000台/套氢燃料电池及其配套材料，主要建设氢燃料电池生产车间及生产线，氢燃料电池配套材料生产车间、原材料及成品仓库、生产办公及研发中心，并配套建设辅助生产设施。 | 120000 | 2023-2025 |
| 5 | 固态储氢材料及储氢装置生产项目 | 氢产业 | 年产金属储氢材料2000吨、组装金属固态储氢模块500台，主要建设储氢材料合金车间、储氢装置生产车间、原材料及成品仓库及相关配套设施，主要设备包括压机、中频炉、压缩机等。 | 20000 | 2023-2025 |
| 6 | 济源华申电源公司年产300兆瓦时储能电柜项目 | 储能产业 | 建设储能柜生产车间，通过购置智能化储能电柜生产线及附属配套设施，年产300兆瓦时储能电柜。 | 40000 | 2024-2025 |
| 7 | 万洋绿色能源蓄电池绿色技改项目 | / | 对原有的蓄电池生产、充电等生产线进行绿色环保升级改造。 | 15000 | 2023-2024 |
| 8 | 煤电行业新型CCUS脱碳固碳示范项目 | 碳消纳 | 以燃煤电厂电除尘后烟气为原料气，捕集、封存、利用二氧化碳，年捕集二氧化碳量达40万吨，产出干基二氧化碳纯度大于99%，用于化工原料、食品级干冰、建材等行业。 | 50000 | 2024-2026 |
| 9 | 济源碳捕集产业园区 | 碳消纳 | 包括土建工程，装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、室外道路硬化、绿化工程、配套管线及机动车充电桩等，建成集“科研、碳交易、绿色金融、厂房及配套设施”为一体的全方位多层次的优质产业园区。 | 48320 | 2023-2026 |
| 五、能源基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 济源国家煤炭储备基地 | 储煤 | 总规模800万吨/年（静态储备能力100万吨），包括储备基地基础工程、储备基地配套能源工程、储备基地土地及拆迁工程和储备基地配套运输工程四部分内容。 | 188000 | 2023-2025 |
| 2 | 济源市区奉仙220千伏输变电工程及送出工程 | 电力基础 设施 | 新建线路11.21千米，新增变电容量24万千伏安。 | 15670 | 2022-2024 |
| 3 | 济源市区礼庄（亚桥）110千伏输变电工程 | 电力基础 设施 | 新建线路8.52千米，新增变电容量5万千伏安。 | 5560 | 2023-2024 |
| 4 | 济源220千伏断面加强工程 | 电力基础 设施 | 变电站工程：在勋城220千伏变电站扩建1回220千伏出线间隔，在梓泽220千伏变电站扩建1回220千伏出线间隔等。 线路工程：新建黄河一荆华改接梓泽变220千伏线路工程，线路路径长度25.1千米。将黄河一荆华（黄河变侧）220千伏线路改接入220千伏梓泽变，形成梓泽-荆华220千伏线路35千米，新建220千伏线路长度14千米。 | / | 2023-2025 |
| 5 — 49 — | 沁济线至晋控天庆互联互通管道工程 | 燃气基础 设施 | 管道长约3.8公里，管径DN300，设计压力6.3兆帕，年输气能力2.8亿立方米，自晋控天庆（起点）西侧向南敷设，经五龙口镇东逯寨村、马村，于马村北侧与我公司沁济线管道（终点）连接。 | 1500 | 2023-2025 |
| 6 — 50 — | 济源市城市智能公共停车场建设项目 | 交通及充电基础设施 | 建设内容主要包括路内停车位、路边停车场的建设以及其他配套设施3部分：路内停车位主要包括停车位的施划以及自动收费等设施设备的购置及安装。路边停车场主要包括对现有路面进行停车改造，部分停车场的新建，以及停车设施设备的购置及安装。其他配套设施包括机动车充电桩（30千瓦）、智慧路灯、广告牌、售货机以及智能停车系统的建设。 | 95457.81 | 2022-2024 |
| 7 | 沁河北物流园区专用线建设 | 绿色低碳 物流 | 建设集装箱（煤炭）联运中心，服务沁北电厂及周边水泥厂及化肥厂等。 | 15000 | 2023-2025 |
| 8 | 济源站扩能改造项目 | 绿色低碳 物流 | 对济源站扩能改造，拟建一座车站，服务济钢、柿滨、丰田肥业等。 | 10000 | 2024-2025 |
| 9 | 济源绿色低碳交通发展新基建项目 | 基础设施 | 一是济源智慧低碳交通新基建项目，建设智慧交通能源管理系统（智慧公交，智慧货运，智慧园区及能源管理系统平台）；建设智慧交通能源管理指挥中心；建设智慧化城乡物流配送体系；配套建设1.7兆瓦光伏发电及储能站，建设加气、加氢、快速充电等综合能源站及其智慧化管理系统，建设济源智慧交通综合信息系统。二是济源重型卡车充换电站项目，建设一个充配电站，配套建设光伏发电及储能站；建设8个换电站。 | 56500 | 2023-2025 |
| 10 | 绿色低碳装配式建筑产业园 | 绿色建筑 | 总建筑面积约8万平方米，新建11栋装配式建筑生产厂房、1栋生产研发中心（5层）、1栋生产配套设施（3层）及配套基础设施。 | 23147 | 2023-2024 |
| 11 | 城市集中供热工程（二期）项目 | 清洁取暖 | 新建热水主管网工程，拟入网用户配套新建支管网工程2×34.38公里，新建25座热交换站，新增供热面积286.7万平方米。含玉泉街道农业园区供暖。 | 37453 | 2021-2023 |